###### ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | «28» апреля 2017г. (дата составления акта) время составления акта 10.00 |
| --- | --- |

Акт проверки

По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности

№___б/н______

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, д. 5.

(место проведения проверки)

На основании: Приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 11.04.2017 № 511

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный   диспансер».

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

С   копией   распоряжения / приказа   о   проведении  проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки):

Главный врач  ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный   диспансер»  Плохих Д.А._______________

(фамилии, инициалы, подпись)

Лица, проводившие проверку:

| Брежнев А.В. |  | первый заместитель начальника департамента – председатель; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скрябина Е.М. |  | начальник отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности ДОЗН КО; |  |  |
| Борисенко О.В. |  | ведущий консультант отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности ДОЗН КО; |  |  |
| Новгородцева Е.В. |  | главный специалист отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности ДОЗН КО. |  |  |
| Лица, привлеченные к проверке: |  |  |  |  |
| Мельникова Н.П. | главный областной специалист по охране труда, специалист по охране труда ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»; |  |  |  |
| Устинова М.М. Кришталь Н.Д. | специалист ГБУЗ КО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». специалист ГБУЗ КО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». |  |  |  |
| Тавровская В.И. |  |  | гланый городской специалист-фтизиатр,заместитель главного врача по лечебной работе ГКУЗ КО «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер». |  |

При проведении проверки присутствовали: главный врач – Плохих Дмитрий Александрович, заместитель главного врача по медицинской части –Галайда Нина Михайловна, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе –Чурина Елена Геннадьевна, заместитель главного врача по диспансерной работе – Старченкова Наталья Николаевна и другие ответственные лица.

В ходе проведения проверки установлено:

Учреждение имеет филиалы: г. Анжеро-Судженск (улица Молодогвардейцев, 30);  г. Мариинск (ул. Пальчикова, 66); г. Юрга (ул. Дорожная, 9).

ГБУЗ КО КОКПТД имеет учредительные документы и иные    правоустанавливающие документы:

Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер», утвержденный Решением  ДОЗН КО от 16 декабря 2016 г. № 351-16;         Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004872 от 12 января 2017 г, срок действия – бессрочно.

Лицензию на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-42-02-001776 от 17 января  2017 г, срок действия – бессрочно.

Лицензию на осуществление деятельности  по обороту наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  № ЛО-42-03-000342  от  17 января 2017 г, срок действия – бессрочно.

В своей деятельности ГБУЗ КО «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер» руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, международными актами в области защиты детей, Законами Кемеровской области, СанПином 2.1.3. 2630-10, 2.4.2.2843-11 и др.,  постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010г. № 58 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», нормативно-правовыми актами департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, а так же  Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер», утвержденным Решением  ДОЗН КО от 16 декабря 2016 г. № 351-16.

Условия предоставления медицинской помощи:

ГБУЗ КО «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер» размещен по нескольким адресам:  пр. Химиков, д. 5; ул. Коммунистическая, д. 118; пр. Шахтеров, д. 25, ул. Рутгерса, д. 18; ул. Энтузиастов, д. 1А.

На всех зданиях имеются вывески с полным названием медицинской организации, соответствующие названию в лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004865 от 10 января 2017; с бессрочным сроком действия. На входе в здания имеются вывески с обозначением времени работы, что соответствует требованиям Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

На дверях кабинета главного врача  имеется вывеска с обозначением времени работы руководителя и часов приема граждан, что соответствует требованиям Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

На дверях других помещений имеются вывески с обозначением названий кабинетов, что соответствует требованиям Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Структура ГБУЗ КО «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер»  утверждена приказом главного врача от 09.01.2013 г. № 18 «Об организации  структурных медицинских подразделений  ГКУЗ КО КОКПТД (приказ в 2017 году при получении новой лицензии не обновлялся).

Предоставлены положения о структурных подразделениях, утвержденные главным врачом.

Санитарно-эпидемиологические условия оказания медицинской помощи:

Организация работы за выполнением санитарно-противоэпидемического и дезинфекционно-стерилизационного режима проводится в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПин 2.1.3.1375-03 (и др.), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01» , Санитарными правилами, утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 10.07.2001 и Приказа Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении профессионального стандарта "Младший медицинский персонал" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993).

Профилактика педикулеза и чесотки в ГБУЗ КО ОКПТД проводится, что является соответствием СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Профилактика гельминтоза в ГБУЗ КО ОКПТД проводится в полной мере, что является соответствием СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». При проведении анализа историй болезней по различным отделениям выявлено 100% обследования больных на гельминты.

В соответствии с общими требованиями к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами (СП 3.1.1.2341-08, СП3.1.3112-13) в ГБУЗ КО ОКПТД определен перечень персонала, подлежащего ежегодному обследованию на маркеры вирусных гепатитов В и С по графику. В стационаре все больные обследуются на HBsAg и HCV.

- Доступность медицинской помощи:

При оказании медицинской помощи гражданам в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий ГБУЗ КО КОКПТД  относится к  третьему уровню медицинских организаций. Общая коечная мощность 645 коек.

Медицинская помощь осуществляется бесплатно в рамках Территориальной программы Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год.

Медицинские услуги за счет личных средств пациентов, т.е. «платные услуги», предоставляются в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».

## В диспансерных отделениях №1,2 (для взрослых) осуществляется консультативная медицинская помощь, лечение больных в условиях дневного стационара  и стационара на дому. В регистратурах  ведется запись больных на прием к врачам – специалистам (лор, офтальмолог, стоматолог и др.) . Очередность отсутствует. Прием к фтизиатру организован практически без очереди (в утренние часы 2-5 человек).

В детском диспансере очередности нет.

Несмотря на низкую укомплектованность врачебными кадрами  качество и своевременность  медицинской помощи, как на амбулаторном этапе, так и в стационаре не страдает, о чем свидетельствует экспертиза медицинской документации, анализ жалоб и обращений граждан, отсутствие очередей.

К зданиям структурных подразделений ГБУЗ КО КОКПТД  имеются подъездные дороги, медицинская организация находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здания обустроен для посещения лицами с ограниченными возможностями.

Госпитализация больных в стационарные отделения осуществляется через приемное отделение. Структура приемного отделения и набор помещений  соответствует деятельности ГБУЗ КО КОКПТД. Вблизи с приемным отделением размещены рентгеновский кабинет, кабинет МСКТ, эндоскопический кабинет. Обеспечена возможность применения передвижного оборудования. Оснащение приемного отделения соответствует СанПин 2.1.3.2630-10, в том числе средствами малой механизации для лиц с ограниченными возможностями. В санпропускнике имеются укладки для оказания первой помощи, укомплектованные в полной мере (противопедикулезная, противошоковый набор, для экстренной профилактики парэнтеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции, противочумные костюмы).

Стационарная медицинская помощь доврачебная, врачебная, специализированная, осуществляется в плановой, экстренной и неотложной форме на 645 койках. Объемные показатели финансовой деятельности организации выполняются в соответствии с запланированными объемами за 2016 год, что свидетельствует о доступности медицинской помощи.

Пациенты, поступающие в стационар в плановой форме обследованы амбулаторно по месту жительства, но с учетом  индивидуального подхода к каждому пациенту, в случае необходимости дополнительные исследования проводятся в ГБУЗ КО КОКПТД. Больные, госпитализированные в экстренной и неотложной форме  обследуются в стационаре. Проведение диагностических и лечебных мероприятий начинается в первые часы и сутки госпитализации (по данным медицинской экспертизы историй болезней), что соответствует условиям оказания медицинской помощи раздела 8 ТПГГ. Очередности на проведение необходимых инструментальных и лабораторных  диагностических исследований не возникает. Консультации узких врачей-специалистов (акушер-гинеколог, инфекционист, офтальмолог, отоларинголог и др.) проводятся по мере необходимости.

Во время обхода отделений проводился  устный опрос пациентов на предмет удовлетворенности  качеством условий оказания медицинской помощи. Отрицательных отзывов  не было выявлено.

Соблюдение медицинской организацией порядков оказания медицинской помощи:

Медицинская помощь в ГБУЗ КО КОКПТД осуществляется в соответствии с  порядком  медицинской помощи, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом».

Наличие соответствующего материально-технического оснащения, позволяющего выполнить стандарты, порядки оказания медицинской помощи:

Материально-техническое оснащение ГБУЗ КО КОКПТД  не в полной мере соответствует порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 932н, но в отсутствующем оборудовании нет необходимости, так как, данные исследования не проводятся, либо проводятся взаимозаменяемые методики. В амбулаторном отделении отсутствуют пневмотораксный аппарат  и комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии, так как в амбулаторных условиях  данный вид исследований не проводится. Кабинет врача офтальмолога не дооснащен  электрическим офтальмоскопом с волоконным световодом в связи с тем, что использование данной методики в условиях  ГБУЗ КО КОКПТД  нецелесообразно. В молекулярно-генетической лаборатории отсутствуют автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот (рабочая зона 1), прибор для сканирования результатов гибридизации стриповых мембран (рабочая зона 4).Имеется взаимозаменяемая методика, достаточная на необходимый объем исследований.

Рабочие места врачей оснащены компьютерной техникой.

Соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам:

В соответствии с приказом МЗ РФ № 932н от 15.11.2012 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», количество штатных должностей  всего по учреждению должно быть 1 274,13 (100%), по факту в ГБУЗ КО ОКПТД 1 107,25 штатных единиц, это 86,9 % укомплектованности. Отмечается кадровый дефицит по таким группам должностей, как:

- врачи-специалисты (56,3%);

- специалисты среднего медицинского персонала 49,3%);

- специалисты младшего медицинского персонала (60,4%).

В ходе проверки рассмотрены все личные дела сотрудников ГБУЗ КО ОКПТД. Сертификаты специалистов (врачи, средний и младший медицинский персонал) действующие, просроченных не выявлено. Образование специалистов соответствует занимаемой должности.            Наименования должностей медицинских работников соответствуют наименованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.

- Соблюдение медицинской организацией стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций:

Лечебные и диагностические мероприятия пациентам оказываются  в соответствии  в соответствии с федеральными методическими рекомендациями Российского общества фтизиатров.

Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N 2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993) соблюдается.

Ведение медицинской документации (в соответствии с действующими нормативными правовыми актами):

В приемном отделении ведется журнал «Регистрация госпитализированных больных в стационар» формы 001/у. Все разделы и параметры журнала заполнены.

В стационарных и амбулаторных отделениях ведется первичная медицинская документация, соответствующая  Перечню форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения, утвержденного приказом МЗ СССР от 4 октября 1980 года N 1030.

Ведение медицинской документации в целом соответствует требованиям федеральных нормативных актов.

Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

Приказом главного врача ГБУЗ КО ОКПТД от 09.01.2017 № 16 утвержден порядок организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности.

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется должностными лицами        ГБУЗ КО ОКПТД и проводится на  3-х уровнях.

Определена ответственность должностных лиц на каждом уровне внутреннего контроля.

Предоставлен приказ ГБУЗ КО ОКПТД от 09.01.2017 г. № 11 «О врачебной комиссии и подкомиссиях ГБУЗ КО ОКПТД».

Во всех отделениях ведутся журналы:

- журнал первого уровня контроля;

- журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения. Предоставлены выходные документы каждого уровня контроля, свидетельствующие о планомерной методичной работе по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности во всех структурных подразделениях.

Наличие доступной и достоверной информации  о деятельности учреждения здравоохранени

В поликлинических и стационарных отделениях представлена информация в доступных для пациентов местах, необходимая для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их квалификации, сведения о местонахождении медицинской организации (месте его государственной регистрации), с указанием адресов сайтов МЗ РФ, ДОЗН КО.  Созданы условия  для заполнения бумажной анкеты по независимой оценке качества оказания медицинских услуг медицинской организацией, что соответствует требованиям п. 6, 7, 14 статьи 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Мероприятия по проведению независимой оценки качества оказания услуг выполняются в соответствии с предъявляемыми требованиями, регламентированными в федеральных нормативных документах. Имеется официальный сайт медицинской организации со свободным к нему доступом. На сайте имеется баннер с необходимой информацией по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями, наполненный необходимой информацией. Созданы условия для заполнения бумажной анкеты.

Стенды с информацией о предоставляемых медицинских услугах в рамках ОМС с приложением Территориальной программы ОМС размещены в доступных для пациентов местах в поликлинических и стационарных отделениях.

Обращения граждан и жалобы:

Приказом главного врача учреждения от 07.02.2017 № 72 «Об организации работы с  обращениями граждан» утверждены ответственные лица по разбору жалоб и обращений граждан.

Журнал регистрации приема граждан по личным вопросам ведется,  пронумерован, прошнурован. С учетом наличия соответствующих записей в журнале, все обращения разобраны, даны пояснения в отдельной графе по поводу каждого обращения и письменные ответы заявителям.

Лекарственное обеспечение .

Хранение и учет рецептурных бланков в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.12 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»,  приказом ДОЗН КО от 27.02.15 № 206 «О порядке оформления рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия гражданам Российской Федерации, проживающим в Кемеровской области, имеющим право на получение государственной социальной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов».                          Назначение лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи осуществляется в стационарных условиях. Рецепты на лекарственные препараты не выписываются.

Проведение клинических исследований лекарственных препаратов в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 12.04.10 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Клинические исследования  лекарственных препаратов для медицинского применения не проводятся.

Договоры о проведении клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения (количество, ответственные лица) отсутствуют.

Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Сотрудники медицинской организации под подпись ознакомлены с приказами ГБУЗ КО КОКПТД от 14.03.16 г. № 81 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики медицинского работника ГКУЗ КО КОКПТД», от 09.01.14 г. № 26 «О соблюдениях ограничений, налагаемых на медицинских и фармацевтических работников ГКУЗ КО КОКПТД при осуществлении ими профессиональной деятельности».

Дополнительная информация доводится до сотрудников по мере необходимости на аппаратных совещаниях. Контроль осуществляется во время проведения внутренних проверок.

Соглашений с представителями компаний о назначении или рекомендаций пациентам лекарственных препаратов не установлено.

Рецептурных бланков, содержащих информацию рекламного характера, а также рецептурных бланков, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, наименование аптечной организации, ее адрес, не выявлено.

В журнале обращений граждан о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной информации, об используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратов, включая сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, не зафиксировано.

Прием лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного применения по количеству», постановление Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного применения по качеству», постановление Правительства РФ от 02.12.09 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Хранение лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.10 № 706н  «Об утверждении правил хранения лекарственных средств», ГФ XIII изд. ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Учет лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету осуществляется  в соответствии Федеральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», постановление Правительства РФ от 04.11.06 № 644 «О порядке предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», с пунктом 13 постановления Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного применения по количеству», приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.04.14 № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», приказом Министерства здравоохранения РФ от 17.06.13 г № 378н «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения».

Отпуск лекарственных препаратов в отделения осуществляется в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.02.07 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

Утилизация (уничтожение) лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 30.03.99  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Мониторинг качества и безопасности  лекарственных препаратов осуществляется  в соответствии с главой 13, статьей  64 Федерального закона от 12.04.10 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 № 757н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения», приказом Департамента охраны здоровья населения КО от 30.01.09 № 107 «О Кемеровском Центре безопасности лекарственных средств».

- Медицинские изделия (МИ).

- Приемка, хранение и учет медицинских изделий осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.11.96  № 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения», постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

Техническое обслуживание медицинских изделий осуществляется в соответствии с  требованиями Федерального закона от 26.06.08 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений».

Утилизация (уничтожение) медицинских изделий осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 30.03.99  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Сан ПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Мониторинг качества и безопасности  медицинских изделий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от 14.09.12 № 175н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.12 № 12н  «Об утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий».

Проведение клинических испытаний МИ в соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.01.14 № 2н «Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий»

Клинические испытания МИ в ГБУЗ КО КОКПТД не проводятся.

Охрана труда

Численность службы охраны труда не соответствует требованиям Постановления Минтруда России от 22.01.2001 N 10 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях".

Уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации не соответствует установленным требованиям Приказа Минздрав-соцразвития России от 17.05.2012 № 559н.

Организация обучения работников безопасным методам и приемам труда не соответствует ст.225 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".

Компенсации, установленные по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляются не в соответствии с требованиями ТК РФ.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, молоком или продуктами, его заменяющим, лечебно-профилактическим питанием не соответствует нормативным требованиям  приказа  Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств», стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (в трудовых договорах, по фамильные списки), приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов», Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов".

Не соблюдаются требования по охране труда и промышленной безопасности.Трудовой договор не соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ (не указаны место роботы, условия труда, дата выдачи заработной платы и др.).

На работах с вредными условиями труда, заняты инвалиды, в нарушении требований Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 30 "Об утверждении СП 2.2.9.2510-09".

При заключении трудовых договоров с инвалидами не учитываются особенности по предоставлению удлиненного основного оплачиваемого отпуска и сокращенного рабочего дня. Основание ст. 23, Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Не в полном объеме проведена специальная оценка по условиям труда, работники не ознакомлены с результатами СОУТ. Основание Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О специальной оценке условий труда".

Не в полном объеме организовано проведение производственного контроля санитарно-эпидемиологических условий в организации на основании  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 (ред. от 27.03.2007) "О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01" (вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001).

Не производится очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Ответственные лица за пожарную безопасность не прошли обучение пожарный технический минимум. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям. Отсутствуют программы инструктажей по пожарной безопасности. Не произведены замеры сопротивления электросети, планы эвакуации не соответствуют требованиям в ЦСО и прачечной. Не производится перекатка пожарных рукавов. Не производится проверка пожарных гидрантов. Не произведены расчеты категорий взрывопожарной и пожарной опасности по ПУЭ, складских и производственных помещений. В связи с чем нарушены требования Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

Отсутствует система управления охраной труда в организации, чем нарушены требования Приказа Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда".

Не производится использование средств ФСС на мероприятия по охране труда, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 386-ФЗ (ред. от 20.04.2015) "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Не предоставлены акты выполнения соглашений по охране труда за 2015г., 2016г. Не предоставлен отчет о выполнении программы по улучшению условий труда на основании ст.210 ТК РФ.

Не выведены из реестра Опасных производственных объектов стерилизаторы, площадка хранения кислородных баллонов, в связи с чем организация несет необоснованные расходы. Основание Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Ответственное лицо за электрохозяйство, специалист по охране труда не прошел проверку знаний по электробезопасности; не аттестован электротехнический персонал, не присваивается 1 группа по электробезопасности в соответствии с п.1.4.42 ПТЭЭП.

Отсутствует Акт Н-1 утвержденный 15.04.2003 с Казанцевой М.В., чем нарушены требования ст.230 ТК РФ.

На основании письма ДОЗН КО №157-к от 16.03.2017 не проведена государственная экспертиза СОУТ рабочего места главного врача.

Не проводится проверка соблюдений требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности в филиалах организации в нарушении требований ст.217 ТК РФ.

При проведении СОУТ административно-управленческому персоналу произведена оценка биологического фактора, не смотря на то, что данные работники медицинскую деятельность не осуществляют. Необходимо провести государственную экспертизу СОУТ на рабочем месте начальника юридического отдела.

Отсутствует паспорт на стерилизатор. В эксплуатации находится стерилизатор с истекшем сроком службы, в нарушении п.27 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"). Работники, работающие на стерилизаторах не прошли ежегодную проверку знаний при работе на сосудах, работающих под давлением.

ВЫВОД:

По нарушениям, выявленным в ходе проверки в ГБУЗ КО КОКПТД составлено предписание.

Прилагаемые к акту документы:

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КОКПТД на соответствие порядкам оказания медицинской помощи  специалиста Центра контроля качества и сертификации лекарственных  средств    Устиновой М.М.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КОКПТД на соответствие порядкам оказания медицинской помощи  специалиста Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств    Кришталь Н.Д.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КОКПТД на соответствие порядкам и стандартам оказания медицинской помощи начальника  отдела ККБМД ДОЗН КО Скрябиной Е.М., ведущего консультанта ДОЗН КО Борисенко О.В., главного специалиста ДОЗН КО Новгородцевой Е.В.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КОКПТД  на соответствие порядкам и стандартам оказания медицинской помощи заместителя главного врача ГКУЗ КО «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» Тавровской В.И.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КОКПТД на соответствие порядкам и стандартам  оказания медицинской помощи главного областного специалиста по охране труда Мельниковой Н.П.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Брежнев А.В.

Новгородцева Е.В.

Кришталь Н.Д.

Скрябина Е.М.

Борисенко О.В.

Мельникова Н.П.

Устинова М.М.

С  актом   проверки  ознакомлен(а)  ,     копию   акта   со   всеми  приложениями получил(а):

Главный врач  Плохих Д. А.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

"__" ______________ 20__ г.                                    ______________

(подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:                                              __________________________________________________________________ (подпись уполномоченного  должностного лица проводившего проверку)